## Sheet1
附件
2021年度市直民办中学年检反馈意见汇总表
学校 | 检查发现存在问题
梅州市梅雁中学 | 党组织与行政班子日常沟通协商制度不健全不完善；阵地建设、党员活动经费保障不足，经费开支不够规范；落实“三会一课”和“第一议题”制度不严格，开展党建和意识形态方面专题研究有差距
实验室管理较为混乱，未按要求安装摄像头，危险化学品未做到双人双锁管理，未做好工作台账
信息化水平有待提高；信息化管理手段有待提高
目前学校配建的是保健室，非卫生室，且未配齐配足校医，学校师生人数较多，且为寄宿制学校，不能满足需求
初三年级未按要求开齐开足美术、音乐、体育等课程
按要求普通高中校长应具有高级专业技术资格，有1名副校长未达到要求
提供的台账资料缺少师生比材料，据自查报告书上提供的数据测算师生比未达标
未见房屋安全登记和抗震检测报告
高中部公需、校本培训学时完成率仅为64.71%；培训经费占年度公用经费总额未达10%
学校收费公示代收费和服务性收费不够详实
对学年初教育事业统计填报数据把关不严，误填普通高中超56人以上大班额
消防设施、器材使用方法未进行标识；日常消防巡查检查流于形式，部分室内消火栓水带老化、水枪缺失；女生宿舍部分灭火器过期，部分疏散指示标志、感烟探测器未保持完好有效；第三饭堂安全出口未设置安全出口指示标志、应急照明灯；消防控制室无人员值班；控制系统存在警报，未及时消除复位；部分线路裸露未套管敷设；未设置微型消防站；消防宣传氛围不够浓厚
梅州市东山学校 | 落实“三会一课”和“第一议题”制度不严格，开展党建和意识形态方面专题研究有差距
信息化水平有待提高；信息化管理手段有待提高
网络宽带小于500M，教师配机和学生终端数量低于要求
目前学校配建的是保健室，非卫生室，且未配齐配足校医，学校师生人数较多，且为寄宿制学校，不能满足需求
初三年级未按要求开齐美术、音乐、体育等课程
培训经费占年度公用经费总额未达10%
学校收费公示代收费和服务性收费不够详实
感恩楼一楼疏散通道堆放杂物，一楼安全出口未设置安全出口指示标志、应急照明灯，二楼仅有一条疏散楼梯；励志楼安全出口未设置安全出口指示标志、应急照明灯，部分线路裸露未套管敷设，通道疏散指示标志数量不足，部分消防设施、器材使用方法未进行标识；第一食堂安全出口未设置安全出口指示标志、应急照明灯，厨房电箱设置位置不合理（油烟机下方设置电箱），且存在部分线路裸露未套管等问题，未聘请专业清洁公司对油烟管道进行定期清洗；宿舍（1栋）一楼电箱部分线路裸露未套管，普遍存在室内消火栓被遮挡、疏散通道堆放杂物的问题，通道疏散指示标志数量不足，消防设施、器材使用方法未进行标识；消防宣传氛围不够浓厚
梅州市培英中学 | 落实“三会一课”和“第一议题”制度不严格，开展党建和意识形态方面专题研究有差距
根据《关于2021年度学生资助工作绩效考评情况的通报》（梅市教通〔2022〕1号），学校2021年学生资助工作绩效考评得分为86.25分，未达90分以上，学校应高度重视日常的学生资助工作
保障意识形态安全方面的工作台账不够细致
生均校舍面积、生均占地面积不达标；体育运动场地面积不足
实验室未达到《广东省普通高中基本办学标准》的要求。储藏药品混乱，无摄像头。实验室抽风口设置不合理（过高）
网络宽带小于500M，教师配机和学生终端数量低于要求
信息化水平有待提高；信息化管理手段有待提高
目前学校配建的是保健室，非卫生室，且未配齐配足校医，学校师生人数较多，且为寄宿制学校，不能满足需求
初三年级未按要求开齐美术、音乐、体育等课程；班级课程表未张贴上墙
不够重视教师职称申报
培训经费占年度公用经费总额未达10%
学校收费公示代收费和服务性收费不够详实
状元楼安全出口未设置安全出口指示标志、应急照明灯，微型消防站器材配备数量不足、制度未上墙，二楼采用易燃可燃泡沫彩钢板搭建杂物间，部分消防设施、器材使用方法未进行标识，通道疏散指示标志设置不规范，部分线路裸露未套管敷设，部分灭火器过期、灭火器耐火等级不够（更换2A），五楼疏散通道堆放杂物；控制室位置设置不合理；水泵房堆放杂物；消防宣传氛围不够浓厚
2021年度存在群众投诉（节假日补课）